Инструкция

по сборке и установке изделий «Виндвуду»  на выходной дымоход

по индивидуальному заказу

Монтаж? Легко и просто!

• Крайне важно при индивидуальном изготовлении единой платформы снять точные размеры согласно эскизу и занести в таблицу :

•  Указать количество каналов в выходном дымоходе

• Для разделения воздушных потоков и улучшения вращения поворотной части  рекомендуется установка изделия на разной высоте над каждым каналом выходного дымохода по принципу «горка» (см. рис 8).

• Рекомендуется установка гильз выходных каналов высотой от основания платформы 50 мм, 200 мм, 350 мм, 500 мм.

| Артикул | Кол. каналов в выходном дымоходе | А ширина канала дымохода | Б длина канала дымохода | В длина перегородки между выходными каналами | Г длина канала дымохода | Д длина перегородки между выходными каналами | Е длина канала дымохода | ж длина дымохода | з ширина дымохода | Ø1 внутренний диаметр первого канала | Ø2 внутренний диаметр второго канала | Ø3 Внутренний диаметр третьего канала |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВВО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВВД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Распаковать изделия (рис 1, рис 2).

рис 1 рис 2

- Установить платформу  так  чтоб отверстия  совпали с выходными каналами дымохода. ( рис.3)

Рис.3

2. Разметить места для сверления отверстий под дюбель-гвозди для закрепления платформы (рис.4)

Рис.4

3. Используя сверло по бетону, просверлить  отверстия под дюбель-гвозди для крепления платформы(рис.5)

рис 5

4. Зафиксировать платформу на выходе дымохода, используя дюбель-гвозди (рис.6)

рис 6

5. Вставить гильзы в отверстия платформы так чтоб цилиндрическое основание вошло в трубы выходных каналов дымоходов (рис 7; 8; 9; 10).

рис 7  рис 8

рис 9   рис10

6. Закрепить  при помощи болтов, входящих в комплект поставки, основание гильз к платформе, ключом на «10» (рис 11).

рис 11

7. Сверху установить на оси вращения верхние части изделий и зафиксировать их гайкой при помощи ключа на «17» (рис.12, рис.13)

Рис.12						      Рис.13

8. Изделие готово к эксплуатации (рис.14)

Рис.14